## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기
비 목 | 구 분 |  |  |  | 금 액 (원) | 구 성 비 (%) | 비 고
공 사 원 가 | 재 료 비 |  | 직접재료비
간접재료비
|  |  | 소 계 | ㉠
| 노 무 비 |  | 직접노무비
|  |  | 간접노무비 |  |  | 12.6
|  |  | 소 계 | ㉡
| 경 비 |  | 기 계 경 비
|  |  | 건강보험료 |  |  | 3.545
|  |  | 연금보험료 |  |  | 4.5
|  |  | 노인장기요양보험료 |  |  | 12.95
|  |  | 퇴직공제 부금비 |  |  | 2.3
|  |  | 산재보험료 |  |  | 3.56
|  |  | 고용보험료 |  |  | 1.01
|  |  | 산업안전보건관리비 |  |  | (재+직노+도급자관급)*2.07%+기초액
((재+직노)*2.07%+기초액)*1.2
|  |  | 기 타 경 비 |  |  | 5.2
|  |  | 소 계 | ㉢
| 합 계 |  |  | ㉣
| 일 반 관 리 비 | ① | ㉠ + ㉡ + ㉢ |  |  | 6
| 이 윤 | ② | ㉡ + ㉢ + ① |  |  | 15
| 공 급 가 액 | ③ | ㉣ + ① + ②
| 부 가 가 치 세 | ④ | ③ × 10% |  |  | <공급가액> x 10%
| 도 급 비 | ⑤ | ③ + ④ |  |  | 천단위 이하 절삭 | 48.5%
| 관 급 비 | ⑥ | [5 empty] | 도급비 끝3자리/1.1
| 총 사 업 비 |  | ⑤ + ⑥ |  |  | 천단위 이하 절삭 | 48.5% | 총공사비 끝3자리/1.1

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 경기문화재단 예술인의 집 리모델링-전기 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 전력간선설비공사 |  | 식 | 1
010102 냉난방설비공사 |  | 식 | 1
010103 전열설비공사 |  | 식 | 1
010104 전등설비공사 |  | 식 | 1
010105 철거공사 |  | 식 | 1
0101 관급자재비 |  | 식 | 1
※ 냉난방설비공사중 실내기전원 배관,배선공사 제외
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101. 전기공사 | 0101. 전기공사
010101 전력간선설비공사 | 010101 전력간선설비공사
나사없는전선관E75 | 나사없는전선관 | E75 | M | [9 empty] | 3 | 5C43E37E317163D66446B8BF792729 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015C43E37E317163D66446B8BF792729 | 4 | 0
난연성 비닐절연 접지용전선0.6/1kV F-GV 35㎟ | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 35㎟ | M | [9 empty] | 15 | [35 empty] | 0
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내1C 70 ㎟(4열) | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 70 ㎟(4열) | M | [9 empty] | 18 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 지지행거E75 | 나사없는전선관 지지행거 | E75 | 개소 | [9 empty] | 51 | [35 empty] | 0
러그단자(접지용)동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | [9 empty] | 43 | [35 empty] | 0
러그단자(전력용)-1C동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 개 | [9 empty] | 45 | [35 empty] | 0
러그단자(접지용)동관단자 2 HOLE 35 ㎟ | 러그단자(접지용) | 동관단자 2 HOLE 35 ㎟ | 개 | [9 empty] | 44 | [35 empty] | 0
러그단자(전력용)-1C동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개 | [9 empty] | 46 | [35 empty] | 0
노출형 분전반설치비 | 노출형 분전반설치비 |  | 면 | [9 empty] | 25 | [35 empty] | 0
배관용홈파기70C 이하 | 배관용홈파기 | 70C 이하 | M | [9 empty] | 60 | [35 empty] | 0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c두께15cm이하 Ø75mm, 벽 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께15cm이하 Ø75mm, 벽 | 개소 | [9 empty] | 55 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 부품노말밴드, E75 | 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E75 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
나사없는전선관용 부품박스커넥터, E75 | 나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E75 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
나사없는전선관용 부품커플링, E75 | 나사없는전선관용 부품 | 커플링, E75 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
분전반LP-A | 분전반 | LP-A | 면 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
소 계
0
010102 냉난방설비공사 | 010102 냉난방설비공사 | [47 empty] | 0
나사없는전선관용융아연도도금 E31 | 나사없는전선관 | 용융아연도도금 E31 | M | [9 empty] | 1 | [35 empty] | 0
나사없는전선관용융아연도도금 E63 | 나사없는전선관 | 용융아연도도금 E63 | M | [9 empty] | 2 | [35 empty] | 0
합성수지제 가요전선관CD 난연성 22㎜ | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M | [9 empty] | 5 | [35 empty] | 0
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)4㎟(2.25㎜) | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | [9 empty] | 12 | [35 empty] | 0
난연성 비닐절연 접지용전선0.6/1kV F-GV 2.5㎟ | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 2.5㎟ | M | [9 empty] | 13 | [35 empty] | 0
난연성 비닐절연 접지용전선0.6/1kV F-GV 16㎟ | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 16㎟ | M | [9 empty] | 14 | [35 empty] | 0
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내3C 2.5㎟ | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 2.5㎟ | M | [9 empty] | 16 | [35 empty] | 0
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내3C 35㎟ | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 35㎟ | M | [9 empty] | 17 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관비닐피복, 22 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 22 mm 비방수 | M | [9 empty] | 7 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관비닐피복, 28 mm 방수 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28 mm 방수 | M | [9 empty] | 8 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관비닐피복, 54 mm 방수 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54 mm 방수 | M | [9 empty] | 9 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터, 22 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 22 mm 비방수 | M | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터-비닐, 28mm 방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 28mm 방수 | M | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터-비닐, 54mm 방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 54mm 방수 | M | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
스위치박스2 개용 54 mm | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개소 | [9 empty] | 20 | [35 empty] | 0
아우트렛박스(노출)중형4각 54㎜ | 아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개소 | [9 empty] | 22 | [35 empty] | 0
풀박스300x300x200 | 풀박스 | 300x300x200 | 개소 | [9 empty] | 24 | [35 empty] | 0
스위치박스 커버4각, 2개용 평 | 스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개소 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
아우트렛박스 커버4각, 평 | 아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개소 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 부품노말밴드, E31 | 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E31 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 부품노말밴드, E63 | 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E63 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
압착단자(접지용)R형동선 나압착 16 ㎟ | 압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | [9 empty] | 41 | [35 empty] | 0
러그단자(전력용)-1C동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | [9 empty] | 42 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 지지행거E31 | 나사없는전선관 지지행거 | E31 | 개 | [9 empty] | 49 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 지지행거E63 | 나사없는전선관 지지행거 | E63 | M | [9 empty] | 50 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체E31 | 나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E31 | M | [9 empty] | 47 | [35 empty] | 0
나사없는전선관 지지대-바닥or벽체E63 | 나사없는전선관 지지대-바닥or벽체 | E63 | M | [9 empty] | 48 | [35 empty] | 0
배관용홈파기22C 이하 | 배관용홈파기 | 22C 이하 | 개소 | [9 empty] | 57 | [35 empty] | 0
배관용홈파기28C 이하 | 배관용홈파기 | 28C 이하 | 개소 | [9 empty] | 58 | [35 empty] | 0
배관용홈파기54C 이하 | 배관용홈파기 | 54C 이하 | 개소 | [9 empty] | 59 | [35 empty] | 0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c두께15㎝이하 Φ25㎜,벽 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께15㎝이하 Φ25㎜,벽 | 개 | [9 empty] | 54 | [35 empty] | 0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c두께30㎝이하 Φ75㎜,벽 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ75㎜,벽 | 개 | [9 empty] | 55 | [35 empty] | 0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c두께30㎝이하 Φ100㎜,벽 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ100㎜,벽 | 개 | [9 empty] | 56 | [35 empty] | 0
| 나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E31 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
| 나사없는전선관용 부품 | 노말밴드, E63 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
| 나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E31 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
| 나사없는전선관용 부품 | 박스커넥터, E63 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
| 나사없는전선관용 부품 | 커플링, E31 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
| 나사없는전선관용 부품 | 커플링, E63 | 개 | [9 empty] | 단가조사서
소 계
0
010103 전열설비공사 | 010103 전열설비공사 | [47 empty] | 0
1종금속제가요전선관 16 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | [9 empty] | 6 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터, 16 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
합성수지제 가요전선관CD 난연성 16㎜ | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | [9 empty] | 4 | [35 empty] | 0
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥2.5㎟(1.78㎜) | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 2.5㎟(1.78㎜) | M | [9 empty] | 11 | [35 empty] | 0
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)2.5㎟(1.78㎜) | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | [9 empty] | 10 | [35 empty] | 0
콘센트매입-접지형, 16A 250V 2구 | 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개 | [9 empty] | 32 | [35 empty] | 0
시스템 박스전선관용(매입) | 시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개 | [9 empty] | 33 | [35 empty] | 0
아우트렛박스중형4각 54㎜ | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | [9 empty] | 21 | [35 empty] | 0
아우트렛박스(노출)중형4각 54㎜ | 아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | [9 empty] | 22 | [35 empty] | 0
스위치박스1 개용 54 mm | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | [9 empty] | 19 | [35 empty] | 0
스위치박스2 개용 54 mm | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | [9 empty] | 20 | [35 empty] | 0
배관용홈파기22C 이하 | 배관용홈파기 | 22C 이하 | M | [9 empty] | 57 | [35 empty] | 0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c두께15cm이하 Ø25mm, 벽 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께15cm이하 Ø25mm, 벽 | 개소 | [9 empty] | 54 | [35 empty] | 0
아우트렛박스 커버4각, 평 | 아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
스위치박스 커버4각, 2개용 오목 | 스위치박스 커버 | 4각, 2개용 오목 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
소 계
0
010104 전등설비공사 | 010104 전등설비공사 | [47 empty] | 0
1종금속제가요전선관 16 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | [9 empty] | 6 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관 22 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 비방수 | M | [9 empty] | 7 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터, 16 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터, 22 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 22 mm 비방수 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
합성수지제 가요전선관CD 난연성 16㎜ | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M | [9 empty] | 4 | [35 empty] | 0
합성수지제 가요전선관CD 난연성 22㎜ | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M | [9 empty] | 5 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관 16 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | [9 empty] | 6 | [35 empty] | 0
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)2.5㎟(1.78㎜) | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | [9 empty] | 10 | [35 empty] | 0
단로 스위치1구 | 단로 스위치 | 1구 | 개 | [9 empty] | 27 | [35 empty] | 0
단로 스위치2구 | 단로 스위치 | 2구 | 개 | [9 empty] | 28 | [35 empty] | 0
단로 스위치3구 | 단로 스위치 | 3구 | 개 | [9 empty] | 29 | [35 empty] | 0
단로 스위치(2개용)6구 | 단로 스위치(2개용) | 6구 | 개 | [9 empty] | 30 | [35 empty] | 0
콘센트매입-접지형, 16A 250V 1구 | 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 1구 | 개 | [9 empty] | 31 | [35 empty] | 0
아우트렛박스(노출)8각 54㎜ | 아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개 | [9 empty] | 23 | [35 empty] | 0
아우트렛박스(노출)중형4각 54㎜ | 아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개 | [9 empty] | 22 | [35 empty] | 0
스위치박스1 개용 54 mm | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | [9 empty] | 19 | [35 empty] | 0
스위치박스2 개용 54 mm | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | [9 empty] | 20 | [35 empty] | 0
배관용홈파기22C 이하 | 배관용홈파기 | 22C 이하 | M | [9 empty] | 57 | [35 empty] | 0
박스용 구멍따기각종두께 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개 | [9 empty] | 53 | [35 empty] | 0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c두께15cm이하 Ø25mm, 벽 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께15cm이하 Ø25mm, 벽 | 개소 | [9 empty] | 54 | [35 empty] | 0
조명기구 "A" 매입등LED 40W | 조명기구 "A" 매입등 | LED 40W | 조 | [9 empty] | 34 | [35 empty] | 0
조명기구 "E" D.LLED 15W | 조명기구 "E" D.L | LED 15W | 조 | [9 empty] | 35 | [35 empty] | 0
조명기구 "T5" 간접등LED 20W | 조명기구 "T5" 간접등 | LED 20W | M | [9 empty] | 36 | [35 empty] | 0
1종금속제가요전선관박스커넥터, 16 mm 비방수 | 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
아우트렛박스 커버8각, 평 | 아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
아우트렛박스 커버4각, 평 | 아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개 | [9 empty] | 단가조사서 | [35 empty] | 0
등기구보강대다운라이트용(1.0m) | 등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개 | [9 empty] | 52 | [35 empty] | 0
소 계
0
010105 철거공사 | 010105 철거공사 | [47 empty] | 0
분전반 철거 | 분전반 철거 |  | 면 | [9 empty] | 26 | [35 empty] | 0
매입콘센트 철거2P | 매입콘센트 철거 | 2P | 개 | [9 empty] | 40 | [35 empty] | 0
다운라이트 철거LED 15W 이하 | 다운라이트 철거 | LED 15W 이하 | 개 | [9 empty] | 38 | [35 empty] | 0
다운라이트 철거 후 재사용LED 15W 이하 | 다운라이트 철거 후 재사용 | LED 15W 이하 | 개 | [9 empty] | 39 | [35 empty] | 0
매입등 철거LED 45W 이하 | 매입등 철거 | LED 45W 이하 | 개 | [9 empty] | 37 | [35 empty] | 0
소 계
0102 관급자재 | 0102 관급자재 | [47 empty] | 0
조명기구 "A" 매입등LED 40W | 조명기구 "A" 매입등 | LED 40W | 개 | [9 empty] | 단가조사서
조명기구 "E" D.LLED 15W | 조명기구 "E" D.L | LED 15W | 개 | [9 empty] | 단가조사서
조명기구 "T5" 간접등LED 20W | 조명기구 "T5" 간접등 | LED 20W | 개 | [9 empty] | 단가조사서
| 조달수수료 |  | 식
소 계

## 일위대가
일 위 대 가 표
공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기
| 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 1 | 나사없는전선관 설치(E31)
| 나사없는전선관 | E31 | M
| 내선전공 | 0.08*120%[노출] | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 전선관부속 | 전선관의 15% | 식
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
1 | 소 계
| 2 | 나사없는전선관 설치(E63)
| 나사없는전선관 | E63 | M
| 내선전공 | 0.19*120%[노출] | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 전선관부속 | 전선관의 15% | 식
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
2 | 소 계
| 3 | 나사없는전선관 설치(E75)
| 나사없는전선관 | E75 | M
| 내선전공 | 0.28*120%[노출] | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 전선관부속 | 전선관의 15% | 식
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
3 | 소 계
| 4 | 전선관 설치(CD 16C)
| 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M
| 내선전공 | 0.05*80%[CD] | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 전선관부속 | CD전선관의 40% | 식
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
4 | 소 계
| 5 | 전선관 설치(CD 22C)
| 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M
| 내선전공 | 0.06*80%[CD] | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 전선관부속 | CD전선관의 40% | 식
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
5 | 소 계
| 6 | 전선관 설치(SF 16C)
| 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
6 | 소 계
| 7 | 전선관 설치(SF 22C)
| 1종금속제가요전선관 | 22 mm 비방수 | M
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
7 | 소 계
| 8 | 전선관 설치(GW 28C)
| 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28 mm 방수 | M
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
8 | 소 계
| 9 | 전선관 설치(GW 54C)
| 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54 mm 방수 | M
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-1
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
9 | 소 계
| 10 | 옥내배선 설치(HFIX 2.5SQ)
| 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-10
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
10 | 소 계
| 11 | 옥내배선 설치(HFIX 2.5SQ), 바닥
| 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 2.5㎟(1.78㎜) | M
| 내선전공 | 0.01*80%[바닥] | 인 | [9 empty] | 전5-10
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
11 | 소 계
| 12 | 옥내배선 설치(HFIX 4SQ)
| 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-10
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
12 | 소 계
| 13 | 접지용전선 설치(GV 2.5SQ)
| 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 2.5㎟ | M
| 내선전공 | 0.006*150%[옥내] | 인 | [9 empty] | 전3-38
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
13 | 소 계
| 14 | 접지용전선 설치(GV 16SQ)
| 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 16㎟ | M
| 내선전공 | 0.007*150%[옥내] | 인 | [9 empty] | 전3-38
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
14 | 소 계
| 15 | 접지용전선 설치(GV 35SQ)
| 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 35㎟ | M
| 내선전공 | 0.007*150%[옥내] | 인 | [9 empty] | 전3-38
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
15 | 소 계
| 16 | 케이블 설치(FCV 2.5SQ/3C)
| 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 2.5㎟ | M
| 저압케이블전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-13
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
16 | 소 계
| 17 | 케이블 설치(FCV 35SQ/3C)
| 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 35㎟ | M
| 저압케이블전공 | 0.036*200%[3심] | 인 | [9 empty] | 전5-11
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
17 | 소 계
| 18 | 케이블 설치(FCV 70SQ/1C)
| 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 70 ㎟(4열) | M
| 저압케이블전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-11
| 잡자재 | 배관,배선의 2% | 식
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
18 | 소 계
| 19 | 박스 설치(스위치박스 1개용)
| 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
19 | 소 계
| 20 | 박스 설치(스위치박스 2개용)
| 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
20 | 소 계
| 21 | 박스 설치(아우트렛박스 4각)
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
21 | 소 계
| 22 | 박스 설치(아우트렛박스 4각), 노출
| 아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개
| 내선전공 | 0.2*120%[노출] | 인 | [9 empty] | 전5-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
22 | 소 계
| 23 | 박스 설치(아우트렛박스 8각), 노출
| 아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개
| 내선전공 | 0.2*120%[노출] | 인 | [9 empty] | 전5-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
23 | 소 계
| 24 | 풀박스 설치(300*300*200), 노출
| 풀박스 | 300x300x200 | 개
| 내선전공 | 0.35*120%[노출] | 인 | [9 empty] | 전5-4
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
24 | 소 계
| 25 | 분전반 설치
| 노출형 분전반설치비 | 0 | 면
| 내선전공 | 11.615*35%[완성품] | 인 | [9 empty] | 전5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
25 | 소 계
| 26 | 분전반 철거
| 분전반 철거 |  | 면
| 내선전공 | 설치품의 50% | 인 | [9 empty] | 전5-18
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
26 | 소 계
| 27 | 배선기구 설치(스위치 1로1구)
| 단로 스위치 | 1구 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
27 | 소 계
| 28 | 배선기구 설치(스위치 1로2구)
| 단로 스위치 | 2구 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
28 | 소 계
| 29 | 배선기구 설치(스위치 1로3구)
| 단로 스위치 | 3구 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
29 | 소 계
| 30 | 배선기구 설치(스위치 1로6구)
| 단로 스위치(2개용) | 6구 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
30 | 소 계
| 31 | 배선기구 설치(콘센트 1구)
| 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 1구 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
31 | 소 계
| 32 | 배선기구 설치(콘센트 2구)
| 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
32 | 소 계
| 33 | 시스템박스 설치(CON'C 콘센트 2구)
| 시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개
| 내선전공 | 0.63[박스]+0.096[콘센트] | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
33 | 소 계
| 34 | 조명기구 설치(직부 40W)
| 조명기구 "A" 매입등 설치 | LED 40W | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
34 | 소 계
| 35 | 조명기구 설치(다운 15W)
| 조명기구 "E" D.L 설치 | LED 15W | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
35 | 소 계
| 36 | 조명기구 설치(간접 20W)
| 조명기구 "T5" 간접등 설치 | LED 20W | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-25-1
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
36 | 소 계
| 37 | 조명기구 철거(매입 45W)
| 매입등 철거 | LED 45W 이하 | 개
| 내선전공 | 0.263*30%[철거] | 인 | [9 empty] | 전5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
37 | 소 계
| 38 | 조명기구 철거(다운 15W)
| 다운라이트 철거 | LED 15W 이하 | 개
| 내선전공 | 0.155*30%[철거] | 인 | [9 empty] | 전5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
38 | 소 계
| 39 | 조명기구 철거후 재사용(다운 15W)
| 다운라이트 철거 후 재사용 | LED 15W 이하 | 개
| 내선전공 | 0.155*150%[재사용] | 인 | [9 empty] | 전5-25-3
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
39 | 소 계
| 40 | 콘센트 철거
| 매입콘센트 철거 | 2P | 개
| 내선전공 | 0.08*30%[철거] | 인 | [9 empty] | 전5-23
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
40 | 소 계
| 41 | 단말처리 (16sq), 접지용
| 압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
41 | 소 계
| 42 | 단말처리 (35sq 1hole), 압착단자만으로 단말
| 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개
| 내선전공 | 0.36*30%[압착]*120%[구내] | 인 | [9 empty] | 전4-37
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
42 | 소 계
| 43 | 단말처리 (35sq 1hole), 접지용
| 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
43 | 소 계
| 44 | 단말처리 (35sq 2hole), 접지용
| 러그단자(접지용) | 동관단자 2 HOLE 35 ㎟ | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전3-38
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
44 | 소 계
| 45 | 단말처리 (70sq 1hole), 접지용
| 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 개
| 내선전공 | 0.47*30%[압착]*120%[구내] | 인 | [9 empty] | 전4-37
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
45 | 소 계
| 46 | 단말처리 (70sq 2hole), 접지용
| 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개
| 내선전공 | 0.47*30%[압착]*120%[구내] | 인 | [9 empty] | 전4-37
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
46 | 소 계
| 47 | 전선관지지대, 바닥&벽체( 31)
| 찬넬 클램프 | 28C | 개
| C-CHANNEL | 41*41*2.3T | M
| 셋앙카 | 3/8" | 개
| 내선전공 | 앵커볼트 Φ13이하 | 인 | [9 empty] | 전5-29
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
47 | 소 계
| 48 | 전선관지지대, 바닥&벽체(E63)
| 찬넬 클램프 | 54C | 개
| C-CHANNEL | 41*41*2.3T | M
| 셋앙카 | 3/8" | 개
| 내선전공 | 앵커볼트 Φ13이하 | 인 | [9 empty] | 전5-29
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
48 | 소 계
| 49 | 전선관지지행거 설치 (E31)
| 파이프행가 | 28C | 개소
| 전산볼트 | 3/8" | M
| 셋앙카 | 3/8" | 개
| ROD COUPLING | 3/8" | 개
| 너트 | M10 | 개
| 내선전공 | 앵커볼트 Φ13이하 | 인 | [9 empty] | 전5-29
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
49 | 소 계
| 50 | 전선관지지행거 설치 (E63)
| 파이프행가 | 54C | 개
| 전산볼트 | 3/8" | M
| 셋앙카 | 3/8" | 개
| ROD COUPLING | 3/8" | 개
| 너트 | M10 | 개
| 내선전공 | 앵커볼트 Φ13이하 | 인 | [9 empty] | 전5-29
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
50 | 소 계
| 51 | 전선관지지행거 설치 (E75)
| 파이프행가 | 70C | 개
| 전산볼트 | 3/8" | M
| 셋앙카 | 3/8" | 개
| ROD COUPLING | 3/8" | 개
| 너트 | M10 | 개
| 내선전공 | 앵커볼트 Φ13이하 | 인 | [9 empty] | 전5-29
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
51 | 소 계
| 52 | 등기구보강대 설치(다운 1M)
| 등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개
| 내선전공 | 0.214*20%[보강대] | 인 | [9 empty] | 전5-25
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
52 | 소 계
| 53 | 박스용 구멍따기(각종두께)
| 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개
| 내선전공 |  | 인 | [9 empty] | 전5-29
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식
53 | 소 계
| 54 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c, 두께15㎝이하 Φ25㎜,벽
| 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께15㎝이하 Φ25㎜,벽 | 개소 | [9 empty] | 중기단가산출
54 | 소 계
| 55 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c, 두께30㎝이하 Φ75㎜,벽
| 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ75㎜,벽 | M | [9 empty] | 중기단가산출
55 | 소 계
| 56 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c, 두께30㎝이하 Φ100㎜,벽
| 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ100㎜,벽 | 개소 | [9 empty] | 중기단가산출
56 | 소 계
| 57 | 배관용홈파기 22C이하
| 모르타르배합 | 배합용적비 1:3 | ㎥ | [9 empty] | 61
| 모르타르바름 | 인력 | ㎡ | [9 empty] | 62
| 배관용홈파기(재료비제외) | 22C | M
| 보통인부 |  | 인
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식
57 | 소 계
| 58 | 배관용홈파기 28C이하
| 모르타르배합 | 배합용적비 1:3 | ㎥ | [9 empty] | 61
| 모르타르바름 | 인력 | ㎡ | [9 empty] | 62
| 배관용홈파기(재료비제외) | 22C | M
| 보통인부 |  | 인
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식
58 | 소 계
| 59 | 배관용홈파기 54C이하
| 모르타르배합 | 배합용적비 1:3 | ㎥ | [9 empty] | 61
| 모르타르바름 | 인력 | ㎡ | [9 empty] | 62
| 배관용홈파기(재료비제외) | 22C | M
| 보통인부 |  | 인
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식
59 | 소 계
| 60 | 배관용홈파기 70C이하
| 모르타르배합 | 배합용적비 1:3 | ㎥ | [9 empty] | 61
| 모르타르바름 | 인력 | ㎡ | [9 empty] | 62
| 배관용홈파기(재료비제외) | 22C | M
| 보통인부 |  | 인
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식
60 | 소 계
| 61 | 모르타르배합 배합용적비 1:3 ㎥
| 시멘트 | 보통 | KG
| 모래 | 도착도 | ㎥
| 보통인부 | 일반공사직종 | 인 | [9 empty] | 건9-1-1
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식
61 | 소 계
| 62 | 모르타르바름 인력 ㎡
| 보통인부 | 보통 | KG | [9 empty] | 건9-1-2
| 미장공 | 도착도 | ㎥
| 공구손료 | 인력품의 3% | 식
62 | 소 계
#REF!

## 중기단가산출
공종 | 산 출 내 역 |  |  |  | 계 | 노 무 비 | 재 료 비 | 경 비
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c, 두께15㎝이하 Φ25㎜,벽
전기품셈 5-29-2 2항 2항 적용
1. 작업능력 산정
| T= Tc / F = 36/1 = |  | 36 | 분
T = 개소당 소요시간
Tc : 1개소당 F = 1일때의 작업소용시간 (분)
F = 작업계수 (1)
2. 운전경비 산정
| 경 비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 |  |  | 0
| 노무비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 | 0
| 재료비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 작 업 인 력
착암공
보통인부
| 공구손료 | 노무비의 3% |  |  |  |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 총 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
공종 | 산 출 내 역 |  |  |  | 계 | 노 무 비 | 재 료 비 | 경 비
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c, 두께30㎝이하 Φ75㎜,벽
전기품셈 5-29-2 2항 2항 적용
1. 작업능력 산정
| T= Tc / F = 109/1 = |  | 109 | 분
T = 개소당 소요시간
Tc : 1개소당 F = 1일때의 작업소용시간 (분)
F = 작업계수 (1)
2. 운전경비 산정
| 경 비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 |  |  | 0
| 노무비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 | 0
| 재료비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 작 업 인 력
착암공
보통인부
| 공구손료 | 노무비의 3% |  |  |  |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 총 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
공종 | 산 출 내 역 |  |  |  | 계 | 노 무 비 | 재 료 비 | 경 비
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c, 두께30㎝이하 Φ100㎜,벽
전기품셈 5-29-2 2항 2항 적용
1. 작업능력 산정
| T= Tc / F = 147/1 = |  | 147 | 분
T = 개소당 소요시간
Tc : 1개소당 F = 1일때의 작업소용시간 (분)
F = 작업계수 (1)
2. 운전경비 산정
| 경 비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 |  |  | 0
| 노무비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 | 0
| 재료비: | 0 | (원/Hr)*T/60 = | 0 | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 작 업 인 력
착암공
보통인부
| 공구손료 | 노무비의 3% |  |  |  |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 총 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 중기손료
코아드릴(15.24㎝)
중 기 명 : 코아드릴(15.24㎝)
중 기 가 격 : 866천원
항 목 | 구 분 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
재 료 비 | 주 연 료 | 0 | L | 0 | 0
| 잡 품 | 0 | % |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0
노 무 비 | 화물차운전사 | 0 | 인 | 0 | 0
| 조 수 | 0 | 인 |  | 0
| 중기조장 | 0 | 인 |  | 0
| 소 계 |  |  |  | 0
경 비 | 기계손료
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0

## 노임단가
노임 단가표
공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기
직종번호 | 직 종 명 | 노 임 단 가
|  | 적용단가 | 2025 상반기 | 2024 하반기
1075 | 내선전공 | 130423 | 268915 | 272860
1003 | 저압케이블전공 | 145663 | 300337 | 301374
1015 | 착암공 | 106739 | 220081 | 212500
1027 | 미장공 | 132091 | 272354 | 274502
10023 | 보통인부 | 82354 | 169804 | 167081

## 단가조사서
단 가 조 사 서
| 공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기 |  |  | 82%
| 구 분 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 2025.01월 물가정보 |  | 2025.01월 물가자료 |  | 2025.01월 거래가격 |  | 견 적 | 조 달 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE
1 | 나사없는전선관 | E31 | M
2 | 나사없는전선관 | E63 | M
3 | 나사없는전선관 | E75 | M
4 | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M
5 | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M
6 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M
7 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 비방수 | M
8 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28 mm 방수 | M
9 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54 mm 방수 | M
10 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M
11 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 2.5㎟(1.78㎜) | M
12 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M
13 | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 2.5㎟ | M
14 | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 16㎟ | M
15 | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 35㎟ | M
16 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 2.5㎟ | M
17 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 35㎟ | M
18 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 70 ㎟(4열) | M
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 22 mm 비방수 | 개
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 28mm 방수 | 개
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 54mm 방수 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E31 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E63 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E75 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 커플링, E31 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 커플링, E63 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 커플링, E75 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 박스커넥터, E31 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 박스커넥터, E63 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 박스커넥터, E75 | 개
19 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개
20 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개
21 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개
22 | 아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개
23 | 아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개
| 스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개
| 스위치박스 커버 | 4각, 2개용 오목 | 개
| 아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개
| 아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개
24 | 풀박스 | 300x300x200 | 개
25 | 노출형 분전반설치비 |  | 면 | [9 empty] | 인건비
| 분전반 | LP-A | 면 | [7 empty] | 2500000
26 | 분전반 철거 |  | 면 | [9 empty] | 인건비
27 | 단로 스위치 | 1구 | 개
28 | 단로 스위치 | 2구 | 개
29 | 단로 스위치 | 3구 | 개
30 | 단로 스위치(2개용) | 6구 | 개
31 | 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 1구 | 개
32 | 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개
33 | 시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개 | [7 empty] | 55000
34 | 조명기구 "A" 매입등 | LED 40W | 개 | [7 empty] | 식별번호 23697129 | 85000 | 관급자재
35 | 조명기구 "E" D.L | LED 15W | 개 | [7 empty] | 식별번호 23804505 | 30000 | 관급자재
36 | 조명기구 "T5" 간접등 | LED 20W | 개 | [7 empty] | 식별번호 24924652 | 42000 | 관급자재
37 | 매입등 철거 | LED 45W 이하 | 개 | [9 empty] | 인건비
38 | 다운라이트 철거 | LED 15W 이하 | 개 | [9 empty] | 인건비
39 | 다운라이트 철거 후 재사용 | LED 15W 이하 | 개 | [9 empty] | 인건비
40 | 매입콘센트 철거 | 2P | 개 | [9 empty] | 인건비
41 | 압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개
42 | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개
43 | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개
44 | 러그단자(접지용) | 동관단자 2 HOLE 35 ㎟ | 개
45 | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 개
46 | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개
47 | 파이프행가 | 28C | 개
| 파이프행가 | 54C | 개
| 파이프행가 | 70C | 개
| 찬넬 클램프 | 28C | 개
| 찬넬 클램프 | 54C | 개
| 찬넬 클램프 | 70C | 개
| C-CHANNEL | 41*41*2.3T | M
| 전산볼트 | 3/8" | M
| 셋앙카 | 3/8" | 개
| ROD COUPLING | 3/8" | 개
| 너트 | M10 | 개
48 | 전선관지지대, 바닥&벽체 | E31 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
49 | 전선관지지대, 바닥&벽체 | E63 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
50 | 전선관지지행거 | E31 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
51 | 전선관지지행거 | E63 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
52 | 전선관지지행거 | E75 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
53 | 등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개
54 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개
55 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께15㎝이하 Φ25㎜,벽 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
56 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ75㎜,벽 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
57 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ100㎜,벽 | 개소 | [9 empty] | 일위대가
58 | 배관용홈파기 | 22C 이하 | M | [9 empty] | 일위대가
59 | 배관용홈파기 | 28C 이하 | M | [9 empty] | 일위대가
60 | 배관용홈파기 | 54C 이하 | M | [9 empty] | 일위대가
61 | 배관용홈파기 | 70C 이하 | M | [9 empty] | 일위대가
| 시멘트 | 보통 | KG
| 모래 | 도착도 | ㎥

## 산출집계표
수 량 산 출 집 계 표
공사명 : 경기문화재단 예술인의 집 리모델링_전기
코 드 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 산출수량 | 할증 | 할증계
0 | 0101. 전기공사
0 | 010101 전력간선설비공사
0 | 나사없는전선관
0 | 난연성 비닐절연 접지용전선
0 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내
0 | 나사없는전선관 지지행거
0 | 러그단자(접지용)
0 | 러그단자(전력용)-1C
0 | 러그단자(접지용)
0 | 러그단자(전력용)-1C
0 | 노출형 분전반설치비
0 | 배관용홈파기
0 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c
0 | 나사없는전선관 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0
0 | 010102 냉난방설비공사
0 | 나사없는전선관
0 | 나사없는전선관
0 | 합성수지제 가요전선관
0 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)
0 | 난연성 비닐절연 접지용전선
0 | 난연성 비닐절연 접지용전선
0 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내
0 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 스위치박스
0 | 아우트렛박스(노출)
0 | 풀박스
0 | 스위치박스 커버
0 | 아우트렛박스 커버
0 | 나사없는전선관 부품
0 | 나사없는전선관 부품
0 | 압착단자(접지용)
0 | 러그단자(전력용)-1C
0 | 나사없는전선관 지지행거
0 | 나사없는전선관 지지행거
0 | 나사없는전선관 지지대-바닥or벽체
0 | 나사없는전선관 지지대-바닥or벽체
0 | 배관용홈파기
0 | 배관용홈파기
0 | 배관용홈파기
0 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c
0 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c
0 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c
0 | 나사없는전선관용 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0 | 나사없는전선관용 부품
0
0 | 010103 전열설비공사
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 합성수지제 가요전선관
0 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥
0 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)
0 | 콘센트
0 | 시스템 박스
0 | 아우트렛박스
0 | 아우트렛박스(노출)
0 | 스위치박스
0 | 스위치박스
0 | 배관용홈파기
0 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c
0 | 아우트렛박스 커버
0 | 스위치박스 커버
0
0 | 010104 전등설비공사
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 합성수지제 가요전선관
0 | 합성수지제 가요전선관
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)
0 | 단로 스위치
0 | 단로 스위치
0 | 단로 스위치
0 | 단로 스위치(2개용)
0 | 콘센트
0 | 아우트렛박스(노출)
0 | 아우트렛박스(노출)
0 | 스위치박스
0 | 스위치박스
0 | 배관용홈파기
0 | 박스용 구멍따기
0 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c
0 | 조명기구 "A" 매입등 설치
0 | 조명기구 "E" D.L 설치
0 | 조명기구 "T5" 간접등 설치
0 | 1종금속제가요전선관
0 | 아우트렛박스 커버
0 | 아우트렛박스 커버
0 | 등기구보강대
0
0 | 010105 철거공사
0 | 분전반 철거
0 | 매입콘센트 철거
0 | 다운라이트 철거
0 | 다운라이트 철거 후 재사용
0 | 매입등 철거
010106 관급자재
0 | 분전반
0 | 조명기구 "A" 매입등
0 | 조명기구 "E" D.L
0 | 조명기구 "T5" 간접등

## Sheet1
| 품명 | 규격 | 단위
1 | 나사없는전선관 | E31 | M
2 | 나사없는전선관 | E63 | M
3 | 나사없는전선관 | E75 | M
4 | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 16㎜ | M
5 | 합성수지제 가요전선관 | CD 난연성 22㎜ | M
6 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M
7 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 비방수 | M
8 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28 mm 방수 | M
9 | 1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54 mm 방수 | M
10 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M
11 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) 바닥 | 2.5㎟(1.78㎜) | M
12 | 저독성폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M
13 | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 2.5㎟ | M
14 | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 16㎟ | M
15 | 난연성 비닐절연 접지용전선 | 0.6/1kV F-GV 35㎟ | M
16 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 2.5㎟ | M
17 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 3C 35㎟ | M
18 | 0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV) 옥내 | 1C 70 ㎟(4열) | M
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16 mm 비방수 | 개
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 22 mm 비방수 | 개
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 28mm 방수 | 개
| 1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 54mm 방수 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E31 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E63 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 노말밴드, E75 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 커플링, E31 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 커플링, E63 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 커플링, E75 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 박스커넥터, E31 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 박스커넥터, E63 | 개
| 나사없는전선관 부품 | 박스커넥터, E75 | 개
19 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개
20 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개
21 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개
22 | 아우트렛박스(노출) | 중형4각 54㎜ | 개
23 | 아우트렛박스(노출) | 8각 54㎜ | 개
| 스위치박스 커버 | 4각, 2개용 평 | 개
| 스위치박스 커버 | 4각, 2개용 오목 | 개
| 아우트렛박스 커버 | 4각, 평 | 개
| 아우트렛박스 커버 | 8각, 평 | 개
24 | 풀박스 | 300x300x200 | 개
25 | 노출형 분전반설치비 |  | 면
| 분전반 | LP-A | 면
26 | 분전반 철거 |  | 면
27 | 단로 스위치 | 1구 | 개
28 | 단로 스위치 | 2구 | 개
29 | 단로 스위치 | 3구 | 개
30 | 단로 스위치(2개용) | 6구 | 개
31 | 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 1구 | 개
32 | 콘센트 | 매입-접지형, 16A 250V 2구 | 개
33 | 시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개
34 | 조명기구 "A" 매입등 | LED 40W | 개
35 | 조명기구 "E" D.L | LED 15W | 개
36 | 조명기구 "T5" 간접등 | LED 20W | 개
37 | 매입등 철거 | LED 45W 이하 | 개
38 | 다운라이트 철거 | LED 15W 이하 | 개
39 | 다운라이트 철거 후 재사용 | LED 15W 이하 | 개
40 | 매입콘센트 철거 | 2P | 개
41 | 압착단자(접지용) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개
42 | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개
43 | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개
44 | 러그단자(접지용) | 동관단자 2 HOLE 35 ㎟ | 개
45 | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 개
46 | 러그단자(전력용)-1C | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개
47 | 전선관지지대, 바닥&벽체 | E31 | 개소
48 | 전선관지지대, 바닥&벽체 | E63 | 개소
49 | 전선관지지행거 | E31 | 개소
50 | 전선관지지행거 | E63 | 개소
51 | 전선관지지행거 | E75 | 개소
52 | 등기구보강대 | 다운라이트용(1.0m) | 개
53 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개
54 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께15㎝이하 Φ25㎜,벽 | 개소
55 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ75㎜,벽 | 개소
56 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con'c | 두께30㎝이하 Φ100㎜,벽 | 개소
57 | 배관용홈파기 | 22C 이하 | M
58 | 배관용홈파기 | 28C 이하 | M
59 | 배관용홈파기 | 54C 이하 | M
60 | 배관용홈파기 | 70C 이하 | M

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 가격정보 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1099 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 일반폐기물처리비 | D8
7 | 지정폐기물처리비
8 | 도급자관급자재 | DK
9 | 관급자관급자재 | DL